## 废水排放连续监测月报表
废水排放连续监测月报表
企业 : 眉山市派普污水处理有限公司 监控点: 废水总排口 时间: 2023-04
时间 | pH | 化学需氧量 |  | 氨氮 |  | 总氮 |  | 总磷 |  | 流量(立方米)
|  | 监测值 | 排放量 | 监测值 | 排放量 | 监测值 | 排放量 | 监测值 | 排放量
|  | 毫克/升 | 千克 | 毫克/升 | 千克 | 毫克/升 | 千克 | 毫克/升 | 千克
2023-04-01 | 7.833 | 8.288 | 61.715 | 0.153 | 1.1393 | 8.759 | 65.2222 | 0.077 | 0.57337 | 7446.305
2023-04-02 | 7.891 | 5.859 | 39.5653 | 0.141 | 0.95216 | 9.286 | 62.7076 | 0.084 | 0.56724 | 6752.914
2023-04-03 | 7.91 | 5.409 | 34.6635 | 0.144 | 0.92282 | 11.052 | 70.8266 | 0.069 | 0.44219 | 6408.483
2023-04-04 | 7.913 | 4.904 | 32.6265 | 0.142 | 0.94473 | 10.03 | 66.7299 | 0.073 | 0.48567 | 6653.032
2023-04-05 | 7.892 | 5.051 | 36.8361 | 0.164 | 1.196 | 9.666 | 70.4925 | 0.078 | 0.56884 | 7292.834
2023-04-06 | 7.873 | 6.526 | 46.3392 | 0.154 | 1.0935 | 9.211 | 65.4046 | 0.098 | 0.69587 | 7100.706
2023-04-07 | 7.843 | 6.578 | 47.2859 | 0.152 | 1.0926 | 7.549 | 54.2659 | 0.089 | 0.63978 | 7188.485
2023-04-08 | 7.855 | 6.287 | 34.7325 | 0.146 | 0.80658 | 8.911 | 49.2287 | 0.091 | 0.50273 | 5524.49
2023-04-09 | 7.783 | 5.834 | 31.9569 | 0.143 | 0.78331 | 11.256 | 61.657 | 0.092 | 0.50395 | 5477.699
2023-04-10 | 7.861 | 5.311 | 31.5538 | 0.151 | 0.89712 | 10.197 | 60.5826 | 0.082 | 0.48718 | 5941.215
2023-04-11 | 7.755 | 5.189 | 36.1533 | 0.257 | 1.7906 | 12.453 | 86.7636 | 0.089 | 0.62009 | 6967.287
2023-04-12 | 7.717 | 5.323 | 39.3936 | 0.162 | 1.1989 | 10.508 | 77.7658 | 0.102 | 0.75486 | 7400.631
2023-04-13 | 7.87 | 6.051 | 40.5055 | 0.161 | 1.0777 | 8.768 | 58.6932 | 0.098 | 0.65601 | 6694.021
2023-04-14 | 7.907 | 7.145 | 50.9922 | 0.143 | 1.0206 | 7.963 | 56.8301 | 0.115 | 0.82073 | 7136.769
2023-04-15 | 7.938 | 7.258 | 44.661 | 0.158 | 0.97223 | 7.818 | 48.1068 | 0.097 | 0.59687 | 6153.343
2023-04-16 | 7.941 | 7.207 | 44.5022 | 0.156 | 0.96328 | 7.593 | 46.8857 | 0.093 | 0.57426 | 6174.858
2023-04-17 | 7.926 | 6.577 | 44.7787 | 0.144 | 0.98041 | 8.506 | 57.9121 | 0.101 | 0.68765 | 6808.384
2023-04-18 | 7.477 | 7.351 | 74.1887 | 0.38 | 3.8351 | 10.279 | 103.7391 | 0.111 | 1.1202 | 10092.333
2023-04-19 | 7.119 | 9.244 | 64.6784 | 0.13 | 0.90958 | 11.347 | 79.3927 | 0.134 | 0.93757 | 6996.798
2023-04-20 | 7.208 | 9.5 | 66.3173 | 0.123 | 0.85863 | 11.247 | 78.5127 | 0.109 | 0.7609 | 6980.766
2023-04-21 | 7.087 | 14.521 | 199.4482 | 0.888 | 12.1968 | 10.139 | 139.2608 | 0.145 | 1.9916 | 13735.157
2023-04-22 | 7.137 | 7.669 | 61.7305 | 0.176 | 1.4167 | 9.716 | 78.2075 | 0.12 | 0.96592 | 8049.353
2023-04-23 | 7.281 | 8.796 | 58.0906 | 0.165 | 1.0897 | 13.301 | 87.8425 | 0.1 | 0.66042 | 6604.204
2023-04-24 | 7.349 | 12.335 | 70.0994 | 0.205 | 1.165 | 12.351 | 70.1904 | 0.103 | 0.58535 | 5682.969
2023-04-25 | 7.241 | 12.693 | 74.7623 | 0.157 | 0.92474 | 11.916 | 70.1857 | 0.13 | 0.76571 | 5890.039
2023-04-26 | 7.216 | 10.26 | 65.5032 | 0.125 | 0.79804 | 11.581 | 73.9369 | 0.13 | 0.82996 | 6384.324
2023-04-27 | 7.42 | 9.004 | 57.8091 | 0.126 | 0.80897 | 10.653 | 68.3963 | 0.108 | 0.6934 | 6420.378
2023-04-28 | 7.303 | 8.974 | 54.5873 | 0.137 | 0.83335 | 6.537 | 39.7634 | 0.132 | 0.80293 | 6082.823
2023-04-29 | 7.253 | 8.983 | 64.642 | 0.125 | 0.89951 | 7.614 | 54.7907 | 0.155 | 1.1154 | 7196.041
2023-04-30 | 7.248 | 8.278 | 38.7984 | 0.303 | 1.4201 | 9.038 | 42.3605 | 0.153 | 0.7171 | 4686.928
平均值 | 7.602 | 7.747 | 54.964 | 0.19 | 1.5 | 9.842 | 68.222 | 0.105 | 0.737 | 6930.785
最大值 | 7.941 | 14.521 | 199.448 | 0.888 | 12.197 | 13.301 | 139.26 | 0.155 | 1.992 | 13735.157
最小值 | 7.087 | 4.904 | 31.554 | 0.123 | 0.783 | 6.537 | 39.763 | 0.069 | 0.442 | 4686.928
排放总量 |  |  | 1648.916 |  | 44.988 |  | 2046.654 |  | 22.124 | 207923.569